## Slide 1: Впровадження ринку допоміжних послуг (РДП)

## Slide 2: 1. Загальна характеристика РДП та його значення для повноцінного функціонування нової моделі ринку електричної енергії.

## Slide 3: Загальна характеристика РДП:
Система відносин, що виникають у зв’язку із з придбанням Оператором системи передачі (ОСП) послуг постачальників допоміжних послуг (ПДП, ДП), необхідних для забезпечення сталої і надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, побудована за принципами:
1) Планування покриття потреб у ДП;
2) Моніторингу та контролю з боку ОСП;
3) Пропорційності регулювання;
4) Конкурентних засад придбання ДП;
5) Відкритості, прозорості та недискримінаційності закупівель ДП.

## Slide 4: Види допоміжних послуг на РДП:
1) Регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України:
- резервів підтримки частоти (РПЧ, первинне регулювання);
- резервів відновлення частоти (автоматичне та ручне регулювання; аРВЧ, рРВЧ; вторинне регулювання);
- резервів заміщення (РЗ; третинне регулювання);

## Slide 5: Види допоміжних послуг на РДП:
2) Підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України:
- послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі системного компенсатора (СК);
- послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій.
3) Інші послуги, передбачені правилами ринку.

## Slide 6: Учасники РДП:
1) Оператор системи передачі (ОСП);
2) Постачальники допоміжних послуг (ПДП):
- Власники (володільці) генеруючих одиниць надання ДП, загальна встановлена потужність яких у точці приєднання більша 20 МВт;
- Власники (володільці) споживаючих одиниць надання ДП, загальна регулююча потужність яких у точці приєднання більша 1 МВт;
- Виконавці функції агрегатора об’єктів розподіленої генерації та/або об’єктів споживання, які уклали з власниками договори на представництво їх інтересів щодо постачання ДП ОСП;
- Учасники ринку, що здійснюють управління одиницями надання ДП;

## Slide 7: Набуття статусу ПДП:
1) Перевірка ПДП (потенційного ПДП) з видачею свідоцтва про відповідність вимогам;
2) Проведення випробувань електроустановок ПДП (потенційного ПДП);
3) Включення одиниць надання ДП до Реєстру;
4) Приєднання ПДП до типових договорів про надання ДП (інших обов’язкових договорів на ринку);
5) Включення ПДП до Реєстру;
6) Надання ОСП ПДП доступу до аукціонної платформи;

## Slide 8: Порядок придбання ДП:
1) На аукціонній платформі (всі види ДП);
2) За резервною процедурою проведення аукціонів (всі види ДП);
3) За переговорною процедурою (ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК та забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій);

## Slide 9: Визначення обсягів надання ДП на РДП:
1) Обсяг надання ДП з РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ:
- попередньо визначаються за результатами аукціону на ДП/рішенням Регулятора про зобов’язання ПДП надавати ДП;
- фактичні обсяги розраховуються за результатами моніторингу та з урахуванням даних інформаційного обміну.
2) Обсяги надання ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК:
- попередньо не визначаються;
- фактичні обсяги розраховуються за результатами моніторингу та з урахуванням тестових даних при проведенні щорічних випробувань можливості надання ДП, на підставі виміряних даних, що записані системою моніторингу ПДП під час безпосередньої активації ДП, а також даних інформаційного обміну.

## Slide 10: Платежі на РДП:
1) Плата ОСП за ДП, надані ПДП в розрахунковому періоді;
2) Плата за невідповідність - платежі, встановлені учасникам РДП за поведінку, що може вплинути на нормальну роботу ринку та/або об’єднаної енергетичної системи України;
3) Фінансові санкції - платіж ОСП за недотримання ПДП встановлених показників якості надання ДП;
4) Відшкодування збитків - за невиконання умов типових договорів та/або правил РДП (ОСП, ПДП).

## Slide 11: 2. Причини та наслідки несвоєчасного запуску РДП та перспективи його впровадження.

## Slide 12: Причини несвоєчасного запуску РДП :
1) Закон України «Про ринок електричної енергії» не передбачив одночасного запровадження РДП з іншими сегментами ринку;
2) Підготовка, обговорення, погодження та прийняття проектів нормативних документів щодо перевірки та проведення випробувань електроустановок ПДП з недотриманням строків, визначених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №309.

## Slide 13: Наслідки несвоєчасного запуску РДП:
1) Відсутність одного з визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» сегментів ринку;
2) Робота енергосистеми зі зниженою надійністю та операційною безпекою;
3) Відсутність належного стимулювання будівництва нових балансуючих потужностей та систем накопичення електроенергії;
4) Непрямий негативний вплив на ціноутворення в новому ринку електричної енергії.

## Slide 14: Перспективи впровадження РДП:
1) У складі «Кодексу системи передачі» затверджено правила перевірки та проведення випробувань електроустановок ПДП (постанова НКРЕКП від 21.06.2019 р. №1120);
2) З 21.10.2019 р. розпочато перші випробування для перевірки технічної відповідності роботи обладнання;
3) Оптимістичний прогноз початку повноцінної роботи РДП до кінця 2019 р.

## Slide 15: Дякую за увагу!